## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电图机 | 3 | 2.5 | 1、可做12导心电图报告 2、需与医院心电网络系统对接
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 动态心电记录仪 | 2 | 1.3 | 1、检测通道:12导联，记录时间时间≥24小时。 *2、记录仪小巧便携，记录仪自重不大于42g。 3、总结报告全面，应包含室早四联律、室上早四联律等。
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 动态心电血压记录仪 | 3 | 3.2 | 1、记录仪硬件： 1.1、检测通道:12导联，记录时间时间≥24小时。 1.3、储存方式：内置SD储存卡。 *1.4、记录仪具有心电异常时自动触发血压测量功能，可以根据心率快慢、ST段压低程度进行关联设置。 1.5、一机三用，可同步记录24小时动态心电和24小时动态血压，也可单独的动态心电和动态血压使用。 *1.6、血压测量5-240分钟任意可调（提供证明文件）。