## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 10 | 0.6 | 1.产品注册证属于三类且使用期限≥10年，需提供证明材料 2.支持输血功能，并提供证明文件 3.输液精度≤±5% 4.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 5.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 6.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| DR钢架支撑结构安装 | 1 | 3.6