## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 化学发光免疫分析仪 | 1 | 3-4 | 1．化学发光：非酶参与的化学发光反应； 2．测试速度：≥500测试/小时； 3．试剂位：≥24个，可不停机随时装载、替换； 4．试剂管理：试剂具备条码管理，上机后仪器自动扫描并识别试剂信息； 5．试剂更换：支持不停机随时更换试剂； 6．样本容量：单次加载 ≥200个， 7.加样范围：5-200ul； 8．试剂配套有定标品和质控品； 9．软件：可与医院LIS系统连接 10．Anti-TP 重复性CV可做到≤2% 11．Anti-HIV临床特异性≥99.50%
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 全自动化学发光仪 | 1 | 4-4.5 | 1.单模块测试速度≥500测试/小时。 2.采用酶促或化学发光免疫测定（CLIA）。 3.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法。 4.轨道式进样；急诊样本优先通道；可通过提篮或托盘批量装载样本≥145个，可持续追加。 5.一次可容纳≥2400个反应杯，支持连续装载，实时数量显示，余量报警。6.可与同型号免疫分析仪级联升级，可4个模块连接。 7.支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，记录试剂使用情况；底物存放区可放置两套底物。 8.支持样本自动稀释，支持自定义倍数。 9.采用非接触式混匀。 10.所有试剂在集采目录里，配套试剂项目应不少于140项，免疫检测项目包括但不仅限于传染病、甲状腺功能、肿瘤标志物。检测项目需应包含肺炎支原体IgM检测和肺炎衣原体IgM 检测（提供注册证）。 11.提供同类产品发票。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| DR预控评项目检测 | 1 | 1.5